## Sheet1
2025年国产试剂耗材市场征询表
公司名称： |  |  |  | 联系人及电话： |  |  | 提交日期：
序号 | 标的名称 | 单位 | 参考规格及技术需求 | 拟投标参考规格及技术需求 | 交货周期 | 售后服务 | 质量保证 | 品牌及生产厂家 | 数量 | 预算单价（元） | 备注
1 | 传染病相关病原核酸检测考核盲样 | 套 | 1.制备要求：本产品为定制考核盲样，要求使用原始样本或菌（毒）株制备； 2.包装规格：为10支/套，状态：液体或冻干粉；每支盲样终体积不得低于1mL； 3.标签：每套质控品的内、外包装编号按定制要求清晰标识； 4.阳性盲样：8支/套，包含甲型流感病毒、乙型流感病毒、诺如病毒（GI型或GII型）、新型冠状病毒（含ORF和N靶标）、肠道病毒EV71型、柯萨奇病毒（A16型或A6型或A10型）、霍乱弧菌、猪链球菌（含通用型和2型）各一支； 5.阴性盲样：2支/套，要求检测无交叉病原感染； 6.盲样浓度：提供盲样报告，含溯源、浓度等，其中阳性质控样品浓度不低于105copies/mL，检测Ct值范围28-32之间； 7.盲样质量：阳性盲样必须含以上病原保守基因片段全长，且应覆盖市面常见商品化试剂厂家的荧光PCR检测区段。 8.盲样验证报告：提供至少3家全国疾控系统常用品牌试剂检测盲样的验证报告，至少包含检测试剂的符合率、精密度、最低检出限等。 9.▲需按要求下发至各市县考核单位。 | [5 empty] | 1
2 | 传染病相关病原核酸检测考核盲样 | 套 | 1.制备要求：本产品为定制考核盲样，要求使用原始样本或菌（毒）株制备； 2.包装规格：为5支/套，状态：液体或冻干粉；每支盲样终体积不得低于1mL； 3.标签：每套质控品的内、外包装编号按定制要求清晰标识； 4.阳性盲样：4支/套，包含肺炎支原体、呼吸道合胞病毒、百日咳杆菌各一支；布鲁氏菌属一支，共4支 5.阴性盲样：1支/套，要求检测无交叉病原感染； 6.盲样浓度：提供盲样报告，含溯源、浓度等，其中阳性质控样品浓度不低于105copies/mL，检测Ct值范围28-32之间； 7.盲样质量：阳性盲样必须含以上病原保守基因片段全长，且应覆盖市面常见商品化试剂厂家的荧光PCR检测区段。 8.盲样验证报告：提供至少3家全国疾控系统常用品牌试剂检测盲样的验证报告，至少包含检测试剂的符合率、精密度、最低检出限等。 9.▲需按要求下发至各市县考核单位。 | [5 empty] | 1
3 | 甲肝盲样血清 | 套 | 5支/套，每套包括：阳性2支，阴性3支；▲需按要求下发至各市县。 | [5 empty] | 1
4 | 乙肝盲样血清 | 套 | 5支/套，每套包括：阳性3支，阴性2支；▲需按要求下发至各市县。 | [5 empty] | 1
5 | 甲型/乙型流感病毒核酸检测试剂盒 | 盒 | 1.48T/盒。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样品或病毒培养物中提取的甲型/乙型流感病毒核酸。 3.检测性能：灵敏度1000copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 4.检测时间：采用1个反应管一次性完成多重病毒核酸的定性检测，反应时长不超过90min。 5.反应体系：不超过25μL。 6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 7.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 8.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。 9.试剂包含：2×核酸扩增反应液、10×甲型和乙型流感病毒反应液、20×逆转录酶、无核酸酶水、阳性对照、阴性对照各1管。 11. ▲需按要求下发至各市县 | [5 empty] | 1
6 | 诺如病毒GI/诺如病毒GII核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 盒 | 1.50T/盒。 2.适用范围：适用于定性检测从粪便、肛拭子和呕吐物中提取的诺如病毒GI、诺如病毒GII核酸。 3.检测性能：灵敏度≤500copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 4.检测时间：采用1个反应管一次性完成多重病毒核酸的定性检测，反应时长不超过60min。 5.预分装。 6.反应体系：不超过25μL。 7.▲需按要求下发至各市县。 | [5 empty] | 1
7 | 肠道病毒通用型/柯萨奇病毒A16型/肠道病毒71型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 盒 | 1.≥25T/盒。 2.同时检测肠道病毒通用型、柯萨奇病毒A16型、肠道病毒71型。 3.含内标，组成：PCR反应液、酶混合液、阴性对照、阳性对照等。 4.灵敏度不小于1000 copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 5.检测反应时长不超过90min。 6.反应体系：不超过25μL。 7. ▲需按要求下发至各市县 | [5 empty] | 1
8 | 霍乱弧菌(通用型）检测试剂盒（实时荧光PCR法） | 盒 | 1.24T/盒； 2.检测性能：灵敏度1000copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 5.预分装； 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。 7. ▲需按要求下发至各市县 | [5 empty] | 1
9 | 猪链球菌（通用型、2型）检测试剂盒（双色实时荧光PCR法） | 盒 | 1.48T/盒； 2.检测性能：灵敏度1000copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 5.预分装； 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。 7. ▲需按要求下发至各市县 | [5 empty] | 1
10 | 沙门氏菌属诊断血清30种 | 盒 | ▲1.规格：1mL/瓶，≥30瓶/盒，含≥30种血清/盒； 2.提供产品注册证； ▲3.需按要求下发至各市县。 | [5 empty] | 1
11 | 志贺氏菌属诊断血清22种 | 盒 | ▲1.规格：1mL/瓶，≥26瓶/盒，含≥22种血清/盒； 2.提供产品注册证； ▲3.需按要求下发至各市县。 | [5 empty] | 1
12 | 布鲁氏菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR法） | 盒 | 1.24T/盒； 2.检测性能：灵敏度1000copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 3.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 4.运输保存：冷冻条件下运输，-20℃保存。 5.预分装；反应体系：≤25μL。 6.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。 7. ▲需按要求下发至各市县 | [5 empty] | 1
13 | 肺炎支原体核酸检测试剂 | 盒 | 1、规格25T/盒，； 2、可检测肺炎支原体核酸。 3、灵敏度≤500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。（保存条件有无要求） 4、反应体系：≤25μL。5、▲需按要求下发至各市县 | [5 empty] | 1
14 | 呼吸道合胞病毒核酸检测试剂 | 盒 | 1、规格50T/盒，； 2、可检测呼吸道合胞病毒核酸。 3、灵敏度≤500copies/mL，与其他病原体均无交叉反应。（保存条件有无要求） 4、反应体系：≤25μL。5、▲需按要求下发至各市县 | [5 empty] | 1
15 | 甲肝IgM抗体检测试剂盒 | 盒 | 酶联免疫法，96T/盒；▲需按要求下发至各市县。 | [5 empty] | 1
16 | 乙肝病毒表面抗原检测试剂盒 | 盒 | 酶联免疫法，96T/盒；▲需按要求下发至各市县。 | [5 empty] | 1
17 | 登革热病毒通用型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 盒 | 1.50T/盒，约15μL反应体系； 2. TaqMan 探针法，一步法，实时荧光RT-PCR 3.检测登革病毒，检测通道为：FAM； 4.主要组份：2×核酸扩增反应液、20×逆转录酶、10×引物探针反应液、去RNA酶水、阳性对照、阴性对照； 5.最低检测限:1x10³copies/mL； 6.适用仪器:ABI7500、QuantStudioTM 7等。 | [5 empty] | 1
18 | 登革热病毒Ⅰ型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 盒 | 1.50T/盒，约15μL反应体系； 2. TaqMan 探针法，一步法，实时荧光RT-PCR 3.检测登革病毒，检测通道为：FAM通道 ； 4.主要组份：2×核酸扩增反应液、20×逆转录酶、10×引物探针反应液、去RNA酶水、阳性对照、阴性对照； 5.最低检测限:10³copies/mL； 6.适用仪器:ABI7500、QuantStudioTM 7等。 | [5 empty] | 1
19 | 登革热病毒Ⅱ型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 盒 | 1.50T/盒，约15μL反应体系； 2. TaqMan 探针法，一步法，实时荧光RT-PCR 3.检测登革病毒，检测通道为：FAM通道 ； 4.主要组份：2×核酸扩增反应液、20×逆转录酶、10×引物探针反应液、去RNA酶水、阳性对照、阴性对照； 5.最低检测限:10³copies/mL； 6.适用仪器:ABI7500、QuantStudioTM 7等。 | [5 empty] | 1
20 | 登革热病毒抗原NS1检测试剂盒（NS1-ELISA） | 盒 | 1.96T/盒，用于检测登革病毒NS1抗原； 2.酶联免疫法； 3.主要组成成分：酶标板、阴性对照、阳性对照、样品稀释液、酶标试剂、浓缩洗涤液20×、显色剂A液、显色剂B液、终止液、自封袋、封板膜； 4.适用仪器：加样箱、温箱、洗板机、含波长450nm的酶标仪。 | [5 empty] | 1
21 | 登革热病毒IgG检测试剂盒（ELISA） | 盒 | 1.96T/盒，用于检测登革病毒IgG抗体； 2.酶联免疫法； 3.主要组成成分：包被板、阴性对照、阳性对照、酶标记物、样品稀释液、浓缩洗涤液、底物A液、底物B液、终止液、封板胶； 4.适用仪器：具有405nm,450nm,490nm、630nm波长检测能力的酶标仪，微孔板用全自动洗板机。 | [5 empty] | 1
22 | 登革热病毒IgM检测试剂盒（ELISA） | 盒 | 1.96T/盒，用于检测登革病毒IgM抗体； 2.酶联免疫法； 3.主要组成成分：包被板、阴性对照、阳性对照、酶标记物、样品稀释液、浓缩洗涤液、底物A液、底物B液、终止液、封板胶； 4.适用仪器：具有405nm,450nm,490nm、630nm波长检测能力的酶标仪，微孔板用全自动洗板机。 | [5 empty] | 1
23 | 猴痘病毒分型（Clade Ⅰ/ Clade Ⅰb/Clade Ⅱ）核酸检测 试剂盒 | 盒 | 1、用于猴痘病毒中非株 Clade Ⅰ、猴痘病毒中非株 Clade Ⅰb、猴痘病毒西非株 Clade Ⅱ核酸的定性检测； 2、规格：25T。 3、试剂组份包含：反应液、酶混合液及阴阳性对照。 4、仪器适配：适用于常规多通道荧光定量 PCR 仪 器， 如 ABI7500、ABI QuantStudio 5/6/7、Bio-Rad CFX96等。 | [5 empty] | 1
24 | 狂犬病毒核酸检测试剂盒（荧光探针 PCR 法） | 盒 | 1.50T/盒，约15ul反应体系； 2. TaqMan 探针法，一步法，实时荧光RT-PCR 3.特异检测狂犬病毒，检测通道为：FAM； 4.主要组份包括核酸扩增反应液、逆转录酶、引物探针反应液、阳性对照、阴性对照等； 5.最低检测限:1x10³copies/mL； 6.适用仪器:ABI7500、QuantStudioTM 7等。 | [5 empty] | 1
25 | 肠道病毒E11型、E30型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 盒 | 1.≥25T/盒。 2.同时检测肠道病毒E11型、E30型。 4.灵敏度小于1000copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 5.检测反应时长不超过90min。 6.反应体系：不超过25μL。 | [5 empty] | 1
26 | 第一链CDNA合成试剂盒 | 包 | 1.单个反应体系约20μL，50个反应/包； 2.高级结构的RNA可在42℃条件下扩增； 3.可合成长链cDNA，具有合成约13kb cNDA能力； 4.试剂至少含： RTase (200 U/μL)、5×Buffer、RNase Inhibitor (40 U/μL) 、dNTP Mixture (10 mM each)、Oligo dT Primer (50 μM)、lRandom 6 mers (50 μM) 、RNase Free dH2O ； | [5 empty] | 1
27 | 亚碲酸钾血琼脂平板 | 包 | 10块/包。 | [5 empty] | 1
28 | 氧化酶试纸 | 盒 | 10测试/盒。 | [5 empty] | 1
29 | 巧克力平板培养基（双抗） | 盒 | 20个/盒。 | [5 empty] | 1
30 | 巧克力琼脂平板 | 包 | 9cm。 | [5 empty] | 1
31 | M-H血琼脂平板 | 盒 | 9cm。 | [5 empty] | 1
32 | 脑膜炎奈瑟菌双重核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 盒 | 预分装，同时检测CtrA和SodC基因 | [5 empty] | 1
33 | 脑膜炎奈瑟菌（X型、Y型、135型）三重核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 盒 | 预分装，同时检测脑膜炎奈瑟菌X型、Y型、135型 | [5 empty] | 1
34 | 脑膜炎奈瑟菌（A型、B型、C型）三重核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 盒 | 预分装，同时检测脑膜炎奈瑟菌A型、B型、C型 | [5 empty] | 1
35 | 库蚊黄病毒核酸检测试剂盒（实时荧光RT-PCR法） | 盒 | 48T/盒 | [5 empty] | 1
36 | 乙脑病毒、盖塔病毒核酸检测试剂盒（实时荧光RT-PCR法） | 盒 | 48T/盒，同时检测乙脑病毒和盖塔病毒。 | [5 empty] | 1
37 | 病毒DNA/RNA提取试剂盒 | 盒 | 64T/盒(预封装)16T/板×4板，CqEx-DNA/RNA病毒(CDC),拭子洗液、环境样本、粪便提取，配有磁头套。 | [5 empty] | 1
38 | 细菌基因组DNA提取试剂盒 | 盒 | 5T/板，20T/盒，采用磁珠法从咽拭子、痰液、体液、粪便等标本中同时提取革兰阴性和阳性菌基因组DNA，适用科室提取仪的配套试剂。 | [5 empty] | 1
39 | 风疹核酸质控品 | 盒 | RNA干粉，每管10^6copies/mL，5管/盒 | [5 empty] | 1
40 | 百日咳杆菌核酸质控品 | 盒 | 干粉，(5.1±1.0)×10^4copies/mL，5管/盒 | [5 empty] | 1
41 | 轮状病毒ELISA检测试剂盒 | 盒 | 96人份/盒。 | [5 empty] | 1
42 | 麻疹IgM抗体检测试剂盒 | 盒 | 48人份/盒，方法学：捕获法酶联免疫吸附试剂；技术指标：灵敏度≥97.5%,特异度≥89.0%，无交叉反应，变异系数≤15%；到货时剩余有效期不少于总有效期的80%。 | [5 empty] | 1
43 | 风疹IgM抗体检测试剂盒 | 盒 | 48人份/盒，方法学：捕获法酶联免疫吸附试剂；技术指标：灵敏度≥98.0%,特异度≥98.5%，无交叉反应，变异系数≤15%；到货时剩余有效期不少于总有效期的80%。 | [5 empty] | 1
44 | 麻疹/风疹病毒核酸检测试剂盒 | 盒 | 48人份/盒，荧光PCR法，检测靶标为麻疹病毒、风疹病毒和RNP人上皮细胞，到货时剩余有效期不少于总有效期的80%。 | [5 empty] | 1
45 | 流行性腮腺炎病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 盒 | 50人份/盒；到货时剩余有效期不少于总有效期的80%。 | [5 empty] | 1
46 | RNA酶抑制剂RRI | 支 | 100T/盒；100×50μL个反应， 50 μL 体系，含 酶、缓冲液、DNTP混合液、水。 | [5 empty] | 1
47 | 轮状病毒A/诺如病毒GI/诺如病毒GII三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 盒 | 50人份/盒。 | [5 empty] | 1
48 | 札如病毒/腺病毒/星状病毒三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 盒 | 50人份/盒。 | [5 empty] | 1
49 | 超灵敏度诺如病毒全基因组捕获试剂盒（GII型） | 盒 | 1,适用性：诺如病毒样本的高通量测序建库实验；2，样本量：24；3，灵敏度：低至1ng核酸；4，试剂形式：整合试剂，涵盖全基因组基因组；5，建库原理：酶切法建库，无需任何核酸打断设备；6，适用机型：所有的测序平台适用；7、使用多对扩增引物，应用One-Step RT-PCR扩增体系，仅需少量RNA便可方便快速的扩增出诺如病毒的全基因组；8、实验操作简单高效，只需配制一管体系，即可进行PCR扩增；9、标本类型：人肠道标本包括肛拭子、粪便、呕吐物、环境涂抹样等标本，以上标本经核酸提取后用于全基因组捕获； | [5 empty] | 1
50 | 超灵敏度腺病毒全基因组捕获试剂盒 | 盒 | 1,适用性：腺病毒样本的高通量测序建库实验；2，样本量：24；3，灵敏度：低至1ng核酸；4，试剂形式：整合试剂，涵盖腺病毒BCE三组全基因组；*5，包含亚型1、2、3、4、7、11、55 ；6，适用机型：所有的测序平台适用；7、包含不同长度的三组六对引物，扩增子长度800-1200 bp；8、样本类型：呼吸道标本包括鼻咽拭子、深咳痰液、肺泡灌洗液、肺组织活检标本等，以上标本经核酸提取后用于全基因组 | [5 empty] | 1
51 | 超灵敏度星状病毒全基因组捕获试剂盒 | 盒 | 1.适用性：星状病毒样本的高通量测序捕获实验；2.样本量：24；3.灵敏度：低至1ng核酸；4.试剂形式：整合试剂，涵盖星状病毒全基因组；5.适用机型：所有的测序平台适用。6.无需进行病毒分离培养，可以从患者的粪便样本直接扩增富集星状病毒普通1-8型别和MLB1-3型别的基因片段； | [5 empty] | 1
52 | 超灵敏度轮状病毒全基因组捕获试剂盒 | 盒 | 1.适用性：轮状病毒全基因组的扩增捕获，产物可用于后续高通量测序的建库，通过新一代高通量测序分析，准确发现新的变异，新的毒株、追踪病毒变异情况； 2.样本量：24； 3.灵敏度：低至1ng核酸； 4.试剂形式：整合试剂，涵盖轮状病毒全基因组 5.适用机型：所有的测序平台适用。 6.样本类型：呼吸道标本包括鼻咽拭子、深咳痰液、肺泡灌洗液、肺组织活检标本等，以上标本经核酸提取后用于后续操作； 7.实验操作原理：多重PCR； 8.实验流程：包括反应体系配置、RT-PCR反应。 9.捕获特异性：通过轮状病毒的特异性引物设计，确保在复杂的样品中能够准确捕获目标病毒的全基因组序列，而不受其他病毒或污染物的干扰。 10.全面的PCR反应体系，包括引物酶等，还包含了其他必要的试剂和缓冲液，确保PCR反应的稳定性和可靠性。 11.完善的产品可追溯体系，对生产过程中的每一步进行记录和监控，以确保产品质量的一致性和可追溯性。 | [5 empty] | 1
54 | 空肠弯曲菌 | 支 | 冻干菌株 | [5 empty] | 1
55 | A群链球菌 | 支 | 冻干菌株，ATCC19615 | [5 empty] | 1
56 | A群链球菌 | 支 | 冻干菌株，ATCC32068 | [5 empty] | 1
57 | 丙型付伤寒沙门菌 | 支 | 冻干菌株 | [5 empty] | 1
58 | 猪霍乱沙门菌 | 支 | 冻干菌株 | [5 empty] | 1
59 | 肠炎沙门菌 | 支 | 冻干菌株 | [5 empty] | 1
60 | 嗜水气单胞菌 | 支 | 冻干菌株 | [5 empty] | 1
61 | 类志贺邻单胞菌 | 支 | 冻干菌株 | [5 empty] | 1
62 | 福氏志贺菌X变种 | 支 | 冻干菌株 | [5 empty] | 1
63 | 鲍氏志贺菌 | 支 | 冻干菌株 | [5 empty] | 1
64 | 小肠结肠炎耶尔森菌 | 支 | 冻干菌株 | [5 empty] | 1
65 | A群脑膜炎奈瑟菌 | 支 | 冻干菌株 | [5 empty] | 1
66 | C群脑膜炎奈瑟菌 | 支 | 冻干菌株 | [5 empty] | 1
67 | W135群脑膜炎奈瑟菌 | 支 | 冻干菌株 | [5 empty] | 1
68 | Y群脑膜炎奈瑟菌 | 支 | 冻干菌株 | [5 empty] | 1
69 | 百日咳鲍特菌 | 支 | 冻干菌株，ATCC58001 | [5 empty] | 1
70 | 百日咳鲍特菌 | 支 | 冻干菌株，ATCC58191 | [5 empty] | 1
71 | 白喉杆菌 | 支 | 冻干菌株 | [5 empty] | 1
72 | 类鼻疽杆菌 | 支 | 冻干菌株 | [5 empty] | 1
73 | 肺炎链球菌 | 支 | 冻干菌株 | [5 empty] | 1
74 | 猪链球菌1型 | 支 | 冻干菌株 | [5 empty] | 1
75 | 猪链球菌2型 | 支 | 冻干菌株 | [5 empty] | 1
76 | 猪链球菌14型 | 支 | 冻干菌株 | [5 empty] | 1
77 | 霍乱弧菌O22型 | 支 | 冻干菌株 | [5 empty] | 1
78 | 创伤弧菌 | 支 | 冻干菌株 | [5 empty] | 1
79 | 非O1/O139霍乱弧菌 | 支 | 冻干菌株 | [5 empty] | 1
80 | 钩端螺旋体黄疸出血群 | 支 | 液体菌株 | [5 empty] | 1
81 | 钩端螺旋体爪哇群 | 支 | 液体菌株 | [5 empty] | 1
82 | 钩端螺旋体犬群 | 支 | 液体菌株 | [5 empty] | 1
83 | 钩端螺旋体拜伦群 | 支 | 液体菌株 | [5 empty] | 1
84 | 钩端螺旋体致热群 | 支 | 液体菌株 | [5 empty] | 1
85 | 钩端螺旋体秋季热群 | 支 | 液体菌株 | [5 empty] | 1
86 | 钩端螺旋体澳洲群 | 支 | 液体菌株 | [5 empty] | 1
87 | 钩端螺旋体波摩那群 | 支 | 液体菌株 | [5 empty] | 1
88 | 钩端螺旋体流感伤寒群 | 支 | 液体菌株 | [5 empty] | 1
89 | 钩端螺旋体七日热群 | 支 | 液体菌株 | [5 empty] | 1
90 | 钩端螺旋体赛罗群 | 支 | 液体菌株 | [5 empty] | 1
91 | 钩端螺旋体明尼群 | 支 | 液体菌株 | [5 empty] | 1
92 | 钩端螺旋体巴达维亚群 | 支 | 液体菌株 | [5 empty] | 1
93 | 钩端螺旋体塔拉索夫群 | 支 | 液体菌株 | [5 empty] | 1
94 | 钩端螺旋体曼耗群 | 支 | 液体菌株 | [5 empty] | 1
95 | A群链球菌乳胶凝集试剂盒 | 盒 | 50T/盒。 | [5 empty] | 1
96 | 杆菌肽 | 支 | 50T/支 | [5 empty] | 1
97 | 军团菌生化试剂盒 | 盒 | 10T/盒。 | [5 empty] | 1
98 | 猪链球菌（通用型、2型）双重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） | 盒 | 48T/盒；预分装反应试剂；适用于患病人或猪的心、肝、肺、肾、脾脏、淋巴结等病变组织及增菌液、扁桃体拭子、鼻腔拭子和血液等样本中的猪链球菌（通用型、2型）的定性检测；检测灵敏度不低于500 copies/mL； | [5 empty] | 1
99 | 猪链球菌1型/2型/5型/7型/9型/14型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 盒 | 25T/盒，检测目标:1型/2型/5型/7型/9型/14型. | [5 empty] | 1
100 | 霍乱弧菌（O139、O1、CTXAB、通用型）四重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） | 盒 | 24T/盒；预分装反应试剂；适用于食品、呕吐物、粪便、肛拭子及细菌培养物中霍乱弧菌O1群、O139群、霍乱弧菌CTXAB基因以及通用型的定性检测；检测灵敏度不低于500 copies/mL； | [5 empty] | 1
101 | 致病菌呼吸道症候群多重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） | 盒 | 1、规格24T/盒，八联管预分装； 2、可检测A组链球菌、百日咳杆菌、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、肺炎克雷伯菌、肺炎支原体、肺炎衣原体、鹦鹉热衣原体、曲霉菌、肺孢子菌、军团菌、隐球菌的呼吸道症候群核酸。 3、灵敏度≤500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。（保存条件有无要求） 4、反应体系：≤25μL。 | [5 empty] | 1
102 | 肺炎支原体、肺炎衣原体双重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR方法） | 盒 | 24T/盒；预分装反应试剂；适用于血清、痰液、尿液、鼻咽拭子、肺泡灌洗液及细胞培养物中肺炎支原；检测灵敏度不低于500 copies/mL； | [5 empty] | 1
103 | 河弧菌、溶藻弧菌、创伤弧菌、副溶血弧菌四重核酸检测试剂盒（探针法） | 盒 | 50人份/盒，检测目标：河弧菌、溶藻弧菌、创伤弧菌、副溶血弧菌 | [5 empty] | 1
104 | 肠出血性大肠杆菌（EHEC）检测试剂盒－stx1、stx2（双重荧光PCR法） | 盒 | 48人份/盒 | [5 empty] | 1
105 | 致病菌腹泻症候群多重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法） | 盒 | 1、规格24T/盒，八联管预分装 2、可检测从粪便、肛拭子和细菌培养物等样本中提取的艰难梭菌、弯曲菌、类志贺邻单胞菌、阪崎克罗诺杆菌、河弧菌、沙门氏菌、志贺氏菌、副溶血性弧菌、霍乱弧菌、小肠结肠炎耶尔森氏菌、嗜水气单胞菌、五种致泻性大肠埃希氏菌的腹泻症候群核酸。 3、灵敏度≤500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 4、反应体系：≤25μL。 | [5 empty] | 1
106 | 细菌基因组DNA提取试剂盒 | 盒 | 64T/盒（预封装） 16T/板×4板，采用磁珠法从咽拭子、痰液、体液、粪便等标本中同时提取革兰阴性和阳性菌基因组DNA，适用科室提取仪的配套试剂。 | [5 empty] | 1
107 | MEM | 瓶 | 500mL/瓶；含2.00mM/L谷氨酰胺，含平衡缓冲液。 | [5 empty] | 1
108 | 胰蛋白酶细胞消化液 | 瓶 | 100mL/瓶；含EDTA，不含酚红。 | [5 empty] | 1
109 | DPBS缓冲液 | 瓶 | 500mL/瓶；不含钙镁，100nm无菌过滤。 | [5 empty] | 1
110 | 光催化诱蚊灯 | 个 | 用于野外蚊蝇的监测、捕捉；紫外灯管可有效引诱蚊虫的采集、储存，商品包括捕蚊器、防雨罩和储蚊沙袋。 | [5 empty] | 1
111 | 脊髓灰质炎病毒1型、2型和3型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 盒 | 50T/盒 | [5 empty] | 1
112 | 一步法反转录扩增试剂盒One Step RT-PCR Kit Ver.2 | 包 | 50个反应*50μL/袋。 反转录反应和PCR反应在同一反应管内。一步法可扩增片段大小约8 kb。 试剂盒至少含以下成分 ： （1）一步法RT-PCR酶混合物，包括PrimeScript Rtase、DNA Polymerase、RNase Inhibitor； （2）2×一步法RT-PCR buffer（至少含dNTP 混合物：终浓度 400 μM，One Step Enhancer Solution等）；（3）RNase Free dH2O；（4）Control F-1 Primer（20μM），Control R-1 Primer（20μM）， Positive Control RNA（约2×105copies/μL）； RT-PCR反应条件有两步法，三步法可供选择。 | [5 empty] | 1
113 | 登革热病毒IgG检测试剂盒（ELISA） | 盒 | 1.96T/盒，用于检测登革病毒IgG抗体； 2.酶联免疫法； 3.主要组成成分：包被板、阴性对照、阳性对照、酶标记物、样品稀释液、浓缩洗涤液、底物A液、底物B液、终止液、封板胶； 4.适用仪器：具有405nm,450nm,490nm、630nm波长检测能力的酶标仪，微孔板用全自动洗板机。 | [5 empty] | 1
114 | 眼科镊 | 盒 | 10cm，弯有齿，10把/盒 | [5 empty] | 1
115 | 沙氏琼脂平板 | 包 | 90mm*5块/包 | [5 empty] | 1
116 | 支原体琼脂平板 | 包 | 70mm*10块/包 | [5 empty] | 1
117 | 支原体样本采集液 | 盒 | 2mL*20支/盒 | [5 empty] | 1
118 | 支原体液体增菌培养基 | 盒 | 10mL*20支/盒 | [5 empty] | 1
119 | 支原体菌种保存液 | 盒 | 2mL*20支/盒 | [5 empty] | 1
120 | 猪链球菌增菌液 | 盒 | 10mL*20支/盒 | [5 empty] | 1
121 | 猪链球菌选择性琼脂平板 | 包 | 90mm*5块/包 | [5 empty] | 1
122 | 脱脂牛奶菌种保存液 | 盒 | 1.5mL*100支/盒 | [5 empty] | 1
123 | 室温菌种保菌管 | 盒 | 100支/盒,2-25℃ | [5 empty] | 1
124 | 革兰氏阴性需氧菌药敏板(A-5) | 盒 | 1.定制科研用药敏板，针对革兰氏阴性需氧菌，含17种抗菌药物：AMP、AMS、TET、MEM、CT、ETP、CZA、TIG、CTX、CAZ、CIP、AZI、CHL、NAL、STR、SXT、ＡＭＫ；2. 每块药敏板中所包含抗生素药敏浓度至少包含6~12个连续浓度梯度；3. 预先包被指示剂显色原理判读阴性/阳性结果；4、配套材料包含MH营养肉汤、苛氧菌专用营养肉汤、弯曲菌专用营养肉汤、裂解血、无菌V型加样槽等；5. 1人份/块，10块/盒。 | [5 empty] | 1
125 | 腹泻症候群21种病原体超多重核酸检测试剂盒(PCR熔解曲线法) | 盒 | 1、检测目标:霍乱弧菌、副溶血弧菌、沙门菌、志贺菌、致泻性大肠杆菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、小肠结肠耶尔森菌、艰难梭菌、阪崎克罗诺杆菌、嗜水气单胞菌、类志贺邻单胞菌、河弧菌、诺如病毒、轮状病毒、星状病毒、札如病毒、肠道腺病毒、溶组织阿米巴虫、蓝氏贾第鞭毛虫、隐孢子虫共32个靶标基因，25T/盒。 ▲2、检测条件：1个反应管包含10种或以上目标病原体鉴别检测。 3、反应体系：试剂盒共用同一套反应体系及扩增程序，每管反应体系≤20ul。 4、扩增程序：95℃变性时间≤1min，熔解曲线分析温度设置范围55~85℃。 ▲5、自动判读：针对上述所有适配机型，均配备有专用的熔解曲线判读辅助软件，直接报告结果的阴阳性和Ct值；也可查看原始曲线，进行结果判读。 10、判读软件：一键式导入数据，一键判读结果阴阳性和Ct值，可导出Excel结果汇总表，汇总样本序号、靶标名称、结果阴阳性等信息。 | [5 empty] | 1
126 | 空肠弯曲菌血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 盒 | 检测目标：空肠弯曲菌的HS:1、HS:2、HS:4、HS:19、HS23/36、HS:41、HS:44的血清型。25T/盒。2、灵敏度≤500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。（保存条件有无要求） 3、反应体系：≤25μL。 | [5 empty] | 1
127 | 副溶血性弧菌血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒(检测目标：O3:K6、O4:K8、O10:K4) | 盒 | 1、检测目标：副溶血性弧菌血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒(检测目标：O3:K6、O4:K8、O10:K4)。25T/盒。2、灵敏度≤500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。（保存条件有无要求） 3、反应体系：≤25μL。 | [5 empty] | 1
128 | 辣椒轻斑驳病毒核酸定量检测试剂盒(荧光PCR法) | 盒 | 50T/盒 | [5 empty] | 1
129 | 病毒DNA/RNA提取试剂盒（环境样本专用） | 盒 | 64T/盒，适用于污水等环境样本核酸提取 | [5 empty] | 1
130 | 新冠病毒核酸基因组标准物质GBW(E)091090 | 瓶 | 50μL/瓶 | [5 empty] | 1
131 | 一次性注射器 | 盒 | 1mL，100支/盒 | [5 empty] | 1
132 | 氧化锆珠 | 瓶 | 3mm95%氧化锆珠，无RNase,100g/瓶 | [5 empty] | 1
133 | 真空采血管 | 支 | 1、规格：5mL，13*100；2、型号：分离胶/促凝剂；3、100支/板，1800支/箱，黄色帽子，灭菌。 | [5 empty] | 1
134 | 采血针（大人） | 支 | 型号：RQ/CXR；规格：7#(0.7×25mm) LB；100支/包；2400支/箱 | [5 empty] | 1
135 | 采血针（小孩） | 支 | 型号：RQ/CXR；规格：5.5#(0.55×20mm)LB/SB；100支/包；1200支/箱 | [5 empty] | 1
136 | 冻存盒 | 个 | 100格/个，塑料，可存放于-80℃环境。 | [5 empty] | 1
137 | 记号笔 | 盒 | 单头，细 | [5 empty] | 1
138 | 巴氏吸管 | 包 | 3mL，200支/包，独立无菌包装。 | [5 empty] | 1
139 | 15种呼吸道病原体 多重核酸检测质控品 | 盒 | 含15种病原：新冠病毒、流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、人偏肺病毒、副流感病毒、普通冠状病毒、博卡病毒、鼻病毒、肠道病毒、肺炎支原体、A 族链球菌、百日咳鲍特菌、肺炎链球菌、流感嗜血杆菌。 | [5 empty] | 1
140 | 13种腹泻病原菌 多重核酸检测质控品 | 盒 | 含13种病原：霍乱弧菌、沙门菌、致泻性大肠杆菌、副溶血弧菌、志贺氏菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、小肠结肠职尔森菌、艰难梭菌、阪崎克罗诺杆菌、嗜水气单胞菌、类志贺邻单胞菌、河弧菌。 | [5 empty] | 1
141 | 辣椒轻斑驳病毒基因组标准品 | 支 | 辣椒轻斑驳病毒基因组标准品，污水监测用 | [5 empty] | 1
142 | 呼吸道多病原考核盲样 | 套 | 1.制备要求：本产品为定制考核盲样，要求使用原始样本或菌（毒）株制备； 2.包装规格：为10支/套，状态：液体或冻干粉；每支盲样终体积不得低于1mL； 3.标签：每套质控品的内、外包装编号按定制要求清晰标识； 4.阳性盲样：8支/套，包含呼吸道合胞病毒、腺病毒、人偏肺病毒、副流感病毒、普通冠状病毒、博卡病毒、鼻病毒、肠道病毒、肺炎支原体、A族链球菌、百日咳鲍特菌、肺炎链球菌、流感嗜血杆菌中任选8种，每套盲样可选择多种病原组合； 5.阴性盲样：2支/套，要求检测无交叉病原感染； 6.盲样浓度：提供盲样报告，含溯源、浓度等，其中阳性质控样品浓度不低于105copies/mL，检测Ct值范围28-32之间； 7.盲样质量：阳性盲样必须含以上病原保守基因片段全长，且应覆盖市面常见商品化试剂厂家的荧光PCR检测区段。 8.盲样验证报告：提供至少2家全国疾控系统常用品牌试剂检测盲样的验证报告，至少包含检测试剂的符合率、精密度、最低检出限等。 9.▲需按要求下发至各市县考核单位。 | [5 empty] | 1
143 | 病毒采样管 | 盒 | 10mL，非灭活型，用于人鼻咽部病毒样本的采集、保存和运送。20支/盒，管子与拭子分开配置，配置成1比1，管帽和管体应当为聚丙烯材质，螺旋口可密封，松紧适度。管体透明，可视度好。内含3.5mL病毒保存液。保存液应当带有易于观察、辨识的颜色（如粉红色），并保持一定的流动性，方便取样。 | [5 empty] | 1