## Sheet1
附件
2025年实验室设备采购（一）报价表
序号 | 标的名称 | 单位 | 参考规格及技术需求 | 数量 | 报价单价（元） | 小计（元） | 备注品牌
1 | 超声细菌分散计数仪 | 台 | 1.超声换能器功率<100W，频率20-40kHz。 2.超声总次数：0～99次可设；工作时间：0～99s可设；超声间歇时间0～99s可设。 ▲3.麦氏浊度显示精度：0.01 MCF；测量量程：0.00～6.00MCF；检测线性范围： 0.20～4.00 MCF。 ▲4.麦氏浊度校准支持不少于4点的多点校准。 5.自动生成加液体积完成稀释。 6.比色皿样品池容量：1.5～4mL，有氟硅胶密封垫防漏液. 7.提供校准液及校准液证书。 8.外观尺寸≤ L300 mm* W300 mm* H180 mm | 1
合计
商务条款要求 | 报价要求 |  | 为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格：包括货款、杂配件、各类线材、辅材、上门测量费、安装调试费、清理垃圾费用、验收费、线路改造等； （2）运输、装卸、培训、技术支持、售后服务费。 （3）招标代理服务费、保险费和各项税金。 注：供应商自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，报价中应包含全部内容，本项目为交钥匙工程，中标后采购人不再另行支付额外费用。 供应商投标时以清单方式进行报价，清单中应详细列明完成本项目所需的所有材料数量、单价及其他成本费用，本项目为总价包干。
| 交货时间 |  | 自签订合同之日起30日历日内完成供货、安装调试完毕并通过验收。
| 交货地点 |  | 交付地点：广西壮族自治区疾病预防控制中心（采购人指定地点）
| 质量承诺要求 |  | 按生产厂家或国家有关规定实行“三包”；质保期不少于1年，货物需求表中对质保期另有要求的按其要求执行，报价产品必须满足采购文件要求，并符合国家规定的质量标准，否则采购人有权退货，由此引发出的费用及其他经济损失全部由中标供应商承担。 质保期内负责维修、更换零部件，除另行特别注明外，服务内容如下： （1）负责免费送货上门，负责免费安装调试合格。 （2）免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，终身提供免费技术支持。 （3）出现故障4小时内做出响应，24小时内到场维修。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。 （4）定期回访。
| 付款条件 |  | 资金支付方式以国库支付形式或按照国家有关财政性资金支付管理的规定执行；签订合同时，成交供应商按合同全款的5%作为履约保证金转入采购人指定账户，质保期满后双方无异议，20个工作日内无息退还。成交供应商按照招标文件要求，按批次提供合格设备并安装、调试，经采购人验收合格后，持有正式发票、用户所开具的验收合格证明及履约保证金交付凭证等材料，一次性支付100%合同款。
| 其他要求及说明 |  | 由采购人对货物或服务的质量、规格和数量及其他进行检验。验收不合格时，成交单位必须在采购人指定的时间内无条件更换，由此造成的损失和责任由成交供应商承担。更换后，采购人对所更换的货物进行检验，检验仍不合格将取消中标供应商成交资格。
| 验收要求 |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由成交人承担。报价时应考虑相关费用。 2.采购人对成交人提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。 3.成交人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。成交人不能完整交付货物的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 4.成交人需负责安装、调试，并培训采购人的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，采购人方验收。验收不合格时，成交人必须在采购人指定的时间内无条件更换，由此造成的损失和责任由成交人承担。更换后，采购人对所更换的货物进行检验，检验仍不合格将取消成交供应商的成交资格。 5.采购人组织验收，成交人必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。 6.其他未尽事宜参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 7.合同履行过程中，如不符合采购文件的技术需求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。
报价公司（盖章）：
报价时间：