## 挂网版
试剂耗材市场征询表
序号 | 品名 | 单位 | 参考规格及技术参数 | 拟投标参考规格及技术参数 | 交货周期 | 技术服务 | 品牌及厂家 | 数量 | 预算单价 | 备注
1 | 一次性大便采样管 | 个 | 25mL/个，包含便签纸 |  |  |  |  | 1
2 | 50mL圆锥底离心管 | 箱 | 50mL/支，25支/架，500支/箱；锥形底，密封盖，袋装，灭菌。 |  |  |  |  | 1
3 | 15mL圆锥底离心管 | 箱 | 15mL/支，25支/架，500支/箱；锥形底，RCF12000xg,密封盖，袋装，灭菌。 |  |  |  |  | 1
4 | EP管 | 包 | 1000只/包；1.5mL/支，无RNA酶。 |  |  |  |  | 1
5 | 巴氏吸管 | 包 | 3mL，200支/包，独立无菌包装。 |  |  |  |  | 1
6 | PBS（+）缓冲液 | 瓶 | 500mL/瓶，含钙离子、镁离子，100nm无菌过滤。 |  |  |  |  | 1
8 | 玻璃珠或者锆珠 | 盒 | 直径约3mm；震荡粪便悬液用，小颗。 |  |  |  |  | 1
12 | 24孔一次性细胞培养板 (纸塑袋装) | 箱 | 24孔/块，1块/袋，200块/箱；标准型，表面处理，灭菌。 |  |  |  |  | 1
13 | 冻存管 | 包 | 50支/包，已灭菌，无DNA酶、无RNA酶、无热源；离心力可达17000g，使用温度范围：-196—+121℃，外螺纹盖，带刻度，容量 2.0mL，管帽配有多种可嵌入的色标；管体上有白色记号区和清晰的刻度 |  |  |  |  | 1
14 | 针头过滤器 | 盒 | 已灭菌，50个/盒，滤膜孔径0.22μm，直径33mm，PVDF材质 |  |  |  |  | 1
15 | 5mL注射器 | 盒 | 100支/盒，5mL/支，独立包装，已灭菌，无热源、刻度清晰，气密性佳，环氧灭菌，配备针头 |  |  |  |  | 1
16 | 胎牛血清 | 瓶 | 1.规格：500mL/瓶； *2.通过毒性测试及支原体检测合格； 3.血清经三次100纳米过滤，内毒素含量≤20EU/mL，血红蛋白含量≤25mg； *4.提供生产厂家对本产品的授权函原件或区域总代理针对本产品的转授权函原件（须提供生产厂家对区域总代理的授权函复印件且加盖区域总代理公章） |  |  |  |  | 1
17 | MEM细胞培养基 | 瓶 | 500mL/瓶；含2.00mM/L谷氨酰胺，含平衡缓冲液。 |  |  |  |  | 1
18 | DPBS缓冲液 | 瓶 | 500mL/瓶；不含钙镁，100nm无菌过滤。 |  |  |  |  | 1
19 | 青霉素链霉素溶液（双抗） | 瓶 | 1.规格：100mL/瓶，优级纯 GR； 2.浓度：青霉素 10,000U/mL, 10,000μg/mL 链霉素溶于 0.85% NaCl |  |  |  |  | 1
25 | Real-time PCR 1-Step RT-qPCR ToughMix | 包 | 1.规格：100T/包； *2.使用杂交探针检测化学品的即用型，高灵敏度； 3.通过 1 步热循环参数，在相同的反应混合物中进行第一链cDNA 合成和随后的PCR 扩增； *4.适用于 RNA 病毒或低丰度 RNA 靶标的定量，以及高通量基因表达研究； 5.反应体积小，热循环速率高，RT-PCR效率、灵敏度和特异性高。用户仅需提供 RNA 样品和探针，与所有类型的分子探针测定（包括双重标记策略）兼容； 6.在一步RT-qPCR 期间将cDNA 合成反应温度升高至 50-55℃。 |  |  |  |  | 1
27 | 人分泌型免疫球蛋白A（sIgA）定量检测试剂盒 | 盒 | 1.规格：96T/盒； 2.用双抗体夹心法且定量检测，检测粪便或其相关生物体中人分泌型免疫球蛋白A（sIgA）的浓度， *3.灵敏度≤0.1μg/mL, *4.定量检测范围≤48μg/mL。 |  |  |  |  | 1
0